Годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Дубна, проспект Боголюбова, дом 16, корпус 2, на 2021 год

|  | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения (оказания) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание коммунальных услуг |  |
| 1.1. | Отопление | В течение отопительного периода |
| 1.2. | Горячее водоснабжение | Круглосуточно, в течение всего года |
| 1.4. | Холодное водоснабжение | Круглосуточно, в течение всего года |
| 1.5. | Водоотведение | Круглосуточно, в течение всего года |
| 1.6. | Электроснабжение | Круглосуточно, в течение всего года |
| 2. | Содержание и ремонт общего имущества |  |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества:

1.1.	Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, внутридомовых электрических сетей) в пределах установленных норм.

1.2.	Ремонт электропроводки в местах общего пользования до прибора учета.

1.3.	Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток и придомовых территорий.

1.3.1.	При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

а)	устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации;

б)	устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

в)	прочистка канализационных стояков и магистральных лежаков;

г)	проверка исправности канализационных вытяжек;

д)	проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

е)	осмотр состояния кровли;

ж)	проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

1.3.2.	При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	установка поверенных контрольно-измерительных приборов водомерных и  тепловых узлов;

б)	восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в местах общего пользования;

в)	остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

г)	замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

д)	замена доводчиков на входных дверях;

е)	ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

1.3.3.	Санитарное содержание придомовых территорий:

а)	уборка в зимний период:

-	подметание свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

- сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см – через 3 часа во время снегопада;

-	посыпка территорий противогололедными материалами – 1 раз в сутки во время гололеда;

- очистка территорий от наледи и льда – 1 раз в трое суток во время гололеда;

- подметание территории в дни без снегопада – 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора – 1 раз в двое суток;

- промывка урн – 1 раз в месяц;

- уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

- сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов – 2 раза в сутки.

б)	уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см – 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора – 1 раз в сутки;

- промывка урн – 2 раза в месяц;

- уборка газонов – 1 раз в сутки;

- полив газонов, зеленых насаждений-1 раз в двое суток, по заявке (требованию) Заказчика;

- выкашивание газонов – по мере необходимости;

- уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

- подметание территории в дни выпадения обильных осадков – 1 раз в двое суток.

1.3.4.	Санитарное содержание лестничных клеток:

а)	мытье пола на 0 этаже, пола лифтов – 1 раз в два дня;

б)	мытье лестничных площадок и маршей, стен лифтов – 1 раз в неделю;

в)	мытье окон – 2 раза в год;

г)	влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков – 1 раз в год;

д)	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков – 1 раз в месяц;

е) Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд – 1 раз в неделю.

1.3.5.	Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и с учетом периодичности.

1.3.6.	Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Перечень дополнительных работ к плану содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2021 г.

|  | Наименование работы | Стоимость, руб. | Месяц 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озеленение придомовой территории | 70 000 | Май-сентябрь |
| 2. | Ремонт асфальтовой дороги вдоль дома (ямочный) | 165 000 | Май-октябрь |
| 3. | Косметический ремонт внутри секций | 550 000 | Июль-октябрь |
| 4. | Замена дверей на пожарные балконы во 2 и 3 секциях | 600 000 | Апрель-октябрь |
|  | Итого: | 1 385 000 |  |